# ZÁPIS O VYHODNOCENÍ PODMÍNEK

pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a stanovení preventivních opatření při provádění svářečských prací podle vyhlášky č. 87/2000 Sb.

(provádí zástupce dodavatele společně s objednatelem při předání pracoviště nebo před zahájením svářečských prací)

| Dodavatel: |  |
| --- | --- |

1) Pracoviště (místo sváření):

bylo předáno dodavatelské firmě dne:                                                   hodin:

2) Před zahájením svařování byly vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti

ANO                                  NE     

3) Jedná se o pracoviště - práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

ANO                                  NE     

4) Svářečské práce budou provádět:

Svářeč                                                                                                                                                                    č. sv. průkazu

Svářeč                                                                                                                                                                    č. sv. průkazu

Svářeč                                                                                                                                                                    č. sv. průkazu

5) Proti vzniku a šíření požáru se na svářečském pracovišti a v přilehlých prostorách provedou následující požárně bezpečnostní opatření (§3, odst. 4 a-g, odst. 5 a-h):

Odstranění hořlavých nebo hoření podporujících látek - odpovídá: objednavatel. Rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby nedošlo k poškození zařízení či vybavení místnosti, provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů - odpovídá: zhotovitel. Pracoviště bude vybaveno následujícími hasebními prostředky:

- _____________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________

odpovídá: zhotovitel

6) V případě, že se jedná o pracoviště - práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření stanoví odpovědný zástupce dodavatelské firmy jejich rozsahpodle přílohy k vyhlášce č. 87/2000 a jejich písemná forma bude tvořit součást tohoto zápisu.

7) 	Na předaném pracovišti za plnění povinností na úseku požární ochrany (podle zákona č.133/1985 Sb., a ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnosti práce na stavbě odpovídá zhotovitel - odpovědný zástupce.

Odpovědný zástupce dodavatelské firmy za plnění těchto povinností:

Příjmení a jméno:                                                                  podpis:                                                 tel.

Odpovědný zástupce odběratelské firmy za plnění těchto povinností:

Příjmení a jméno:                                                                  podpis:                                                 tel.

V dne